## Voorstel statuscodes BALL
Statussen PTE's |  | Herkomst indicatie |  |  |  | Validatie- status |  |  | Reparatiemethodiek
|  | Gemeten | Gemeten, update | Berekend | Ongemeten 'nul' | Valide | Niet Valide *) | Handmatig goedgekeurd | Controlemeter | Correctie factorfout | Correctie inbouwfout | Interpolatie bij meterwissel | Nuldata bij spanningloos | Correctie o.b.v. meterstanden | Extra informatie | Reclamatie PV | Reclamatie NB | Geschat
Ranking | [18 empty] | BALL status | BALL reliable | Toelichting
1 | Berekend |  |  | x | [7 empty] | x | [6 empty] | 17G | Y | Correctie waarbij geen werkelijke (gemeten) meetgegevens meer zijn te achterhalen. De status "berekend" i.c.m. de hier genoemde reparatiemethodieken kunnen alleen nog opgevolg worden door een andere reparatiemethodiek. Een validatie-status is voor deze situatie niet relevant.
|  |  |  | x | [8 empty] | x | [5 empty] | 17G | Y
|  |  |  | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | 17G | Y
|  |  |  | x | [10 empty] | x |  |  |  | 17G | Y
|  |  |  | x | [11 empty] | x |  |  | 19G | N
|  |  |  | x | [12 empty] | x |  | 19G | N
2 | Gerepareerd |  | x |  |  |  |  | x | x | [9 empty] | 17G | Y | Correctie op eerder verzonden gemeten data, waarbij het resultaat nog steeds 'gemeten' is. Een MV stuurt nooit gerepareerde niet-valide meetgegevens uit. De meetgegevens zijn: - tijdens de reparatie door de medewerker gecontroleerd en handmatig goedgekeurd - na reparatie door het systeem afgekeurd en daarna handmatig goedgekeurd - na reparatie door het systeem gautomatisch gevalideerd
|  |  | x |  |  |  |  | x |  | x | [8 empty] | 17G | Y
|  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | 17G | Y
|  |  | x |  |  | x |  |  | x | [9 empty] | 17G | Y
|  |  | x |  |  | x |  |  |  | x | [8 empty] | 17G | Y
|  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | 17G | Y
3 | Gemeten | x | [5 empty] | x | [10 empty] | <null> | Y | 1e versie van gemeten data, al dan niet (automatisch gekopieerd van de controlemeter). De meetgegevens zijn: - afgekeurd door het systeem, maar "handmatig goedgekeurd" vóór verzending. - door het systeem automatisch gevalideerd
|  | x | [5 empty] | x | x | [9 empty] | <null> | Y
|  | x |  |  |  | x | [12 empty] | <null> | Y
|  | x |  |  |  | x |  |  | x | [9 empty] | <null> | Y
4 | Tijdelijk | x |  |  |  |  | x | [11 empty] | <null> | N | 1e versie van gemeten data, al dan niet (automatisch gekopieerd van de controlemeter). De meetgegevens zijn door het systeem afgekeurd, maar wel verzonden t.b.v. de 1e allocatie.
|  | x |  |  |  |  | x |  | x | [9 empty] | <null> | N
5 | Ongemeten |  |  |  | x | [13 empty] | 17G | Y | Kan alleen opgvolgd worden bij stamdatafouten
6 | Berekend |  |  | x | [13 empty] | x | 18G | N | Tijdelijke status die wordt gebruikt wanneer er sprake is van een storing in de datacollectie.
| Niet aangeleverd door MV (gerepareerd door RNB) | [17 empty] | 20G | N | Door RNB gerepareerd
| Gerepareerd door de RNB na afstemming met andere partijen | [17 empty] | 21G | N | Gerepareerd door de RNB na afstemming met andere partijen
[5 empty] | x | Deze status mag niet voorkomen bij product GAS. Aangezien er geen afwijsredenen is vastgesteld op het moment dat de meetverantwoordelijke deze status wel aanlevert, is deze status wel opgenomen in deze matrix.