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Details (in te vullen door aanvrager RFC)
	Onderwerp

	Toevoegen Use-cases LNB-E

	Type

	[x] Processen
[  ] Functioneel + Technisch (bouw)
[  ] Architectuur
[  ] Procedure

	Betrekking op IC nr
	IC249

	Blocking issue sector bij niet invoeren?
	[  ] Ja
[x ] Nee


	Referentie/
Wijzigingsverzoek-nummer

	




	Naam change

	RFC249.5  Toevoegen Use-cases LNB-E

	Reden change

	Inleiding
Tijdens het opstellen van de BRS is er onderscheid gemaakt tussen marktrollen RNB en LNB-E. Dat was voor de meeste use-cases niet nodig geweest (omdat voor een normale aansluiting het proces van de LNB-E identiek is aan die van de RNB), maar omdat er ook use-cases specifiek voor de RNB of LNB-E zijn was volledige splitsing van use-cases naar marktrol een logische keuze. 
Hierdoor zijn er veel identieke use-cases, met als enige verschil de aanduiding van de marktrol zelf, maar daarmee is de indeling wel logisch en consistent.

Probleem
Helaas blijken er nu wel 2 use-cases voor de LNB-E tussen wal en schip te zijn gevallen.
1) Periodiek verzenden meetgegevens overdrachtspunt van de aansluiting ELK aan LNB-E
2) Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtspunt ELK aan LNB-E

De 2e is mogelijk vergeten omdat de LNB-E heeft aangegeven geen "stand en volume" nodig te hebben voor deze overdrachtspunten. Maar de maandvariant van de tijdseries zijn wel nodig voor de nog in te richten settlement-processen.
Waarom de 1e is vergeten is geen duidelijke aanleiding voor te vinden.

	Voorgestelde oplossing
	Beide use-cases toevoegen en verwerken in de hieronder genoemde documenten.

	Impact op welk document 
(MPM/DPM, SB, BRD, …)
	· BRS - Meetgegevens GV Reclamaties Meetgegevens
· Business Service Uitwisselen meetgegevens tijdseries
· Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden

	Paragraaf/
pagina
	BRS - Meetgegevens GV Reclamaties Meetgegevens
· 4.4 Use Cases Meetgegevens aan LNB-E
· 4.4.7 UC A20.037 – Periodiek verzenden meetgegevens overdrachtspunt van de aansluiting ELK aan LNB-E
· 4.4.8 UC A20.038 – Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtspunt ELK aan LNB-E
· 4.5 Informatie uitwisseling proces Meetgegevens GV
· 4.5.20 Class diagram A20.037 – Periodiek verzenden meetgegevens overdrachtspunt van de aansluiting ELK aan LNB-E
· 4.5.21 Class diagram A20.038 – Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtspunt ELK aan LNB-E

Business Service Uitwisselen meetgegevens tijdseries
· 1.4 Gebruik van de service Uitwisselen meetgegevens tijdseries

Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
· 1.4 Gebruik van de service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden

	Huidige tekst
	

	Gewenste tekst
	BRS - Meetgegevens GV Reclamaties Meetgegevens
· 4.4 Use Cases Meetgegevens aan LNB-E
De opsomming en afbeelding aanvullen met:
Periodiek verzenden meetgegevens overdrachtspunt van de aansluiting ELK aan LNB-E
Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtspunt ELK aan LNB-E

· 4.4.7 UC A20.037 – Periodiek verzenden meetgegevens overdrachtspunt van de aansluiting ELK aan LNB-E
Paragraaf toevoegen.
Dit is een kopie van 4.2.4 (UC A20.004) waarbij de verwijzingen naar de RNB worden aangepast naar de LNB-E.

· 4.4.8 UC A20.038 – Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtspunt ELK aan LNB-E
Paragraaf toevoegen.
Deze is vergelijkbaar aan 4.2.8 (UC A20.008) waarbij:
* De verwijzingen naar de RNB worden aangepast naar de LNB-E. 
* De meetgegevens alleen betrekking hebben op de tijdseries.

· 4.5 Informatie uitwisseling proces Meetgegevens GV
De afbeelding aanvullen met:
Periodiek verzenden meetgegevens overdrachtspunt van de aansluiting ELK aan LNB-E
Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtspunt ELK aan LNB-E

· 4.5.20 Class diagram A20.037 – Periodiek verzenden meetgegevens overdrachtspunt van de aansluiting ELK aan LNB-E
Paragraaf toevoegen.
Dit is een kopie van 4.5.5 (Class diagram A20.004) waarbij de verwijzing naar de RNB wordt aangepast naar de LNB-E.

· 4.5.21 Class diagram A20.038 – Periodiek verzenden meetgegevens net-op-net overdrachtspunt ELK aan LNB-E
Paragraaf toevoegen.
Deze is vergelijkbaar aan 4.5.9 (Class diagram A20.008) waarbij:
* De verwijzingen naar de RNB worden aangepast naar de LNB-E. 
* Het diagram alleen betrekking heeft op de tijdseries.

Business Service Uitwisselen meetgegevens tijdseries
· 1.4 Gebruik van de service Uitwisselen meetgegevens tijdseries
Bij "Net-op-net overdrachtspunt ELK" (21) de LNB-E als "consumer" toevoegen.
BRS Use-case " UC A20.038" toevoegen.

Business Service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
· 1.4 Gebruik van de service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
Bij "ELK (MLOEA)" de LNB-E als "consumer" toevoegen.
BRS Use-case " UC A20.037" toevoegen.
De "MV" moet hier nog toegevoegd worden als "provider"


	Impact bij niet doorvoeren

	· Zonder de genoemde aanpassingen kan niet worden voldaan aan ICeg 6.2.2.6.
· Ontvangt de LNB-E niet alle gegevens die hij nodig heeft voor de facturatie van een overdrachtspunt van een MLOEA aansluiting.
· Moet de MV bij correcties na de 10e werkdag van net-op-net overdrachtspunten het dagelijkse bericht gaan gebruiken omdat er geen periodieke variant is. 
Dit leidt tot een inconsistentie in de processen.

	Gewenste oplosdatum

	z.s.m.




Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SR-NEDU)
	Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?
	Nee

	Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria
	n.v.t.

	Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?
	Ja





Eindoordeel Change Authority, SR-NEDU, SSG
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	Na toelichting van nut en noodzaak van deze RFC door Tennet is de RFC positief beoordeeld in de intake. 

	CA-I
	RFC249.5 goedgekeurd door de CA, opdracht aan Marco Leensen op de wijzigingen door te voeren in de ingangsdocumentatie (BRS en Business Services)

	SR-NEDU-II
	Goedgekeurd 18-6

	SSG A2.0
	Goedgekeurd 18-6
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